## Приложение 1
Приложение 1 к Объявлению №14 от 14 сентября 2022 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Нур-Султан медицинских изделий и раствора
№ лота | Наименование изделий медицинкого назначения | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Лоток стоматологический | Лоток медицинский стоматологический предназначен для размещения в них инструментов, и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации в сухожаровых шкафах и др). Все лотки должны быть из нержавеющих сталей | шт | 25 | 1600 | 40000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
2 | Штопфер- гладилка ( большой размер) | Штопфер-гладилка предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Свойства: Изготовлен из нержавеющей стали. Не содержит токсичных веществ. (10 больших) | шт | 10 | 1000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
3 | Матрицы металлические №100 | В стоматологии пломбирование кариозных полостей на контактных поверхностях невозможно без применения матричных систем. Матрицы - специальные ленты, чаще из целлулоида или металла, охватывающие зуб и предназначенные для создания контактного пункта при восстановлении анатомической формы зуба. | уп | 3 | 3500 | 10500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
4 | Каналорасширитель стоматологический, ручной 25 мм | Каналорасширитель стоматологический, ручной 25 мм. Каналонаполнитель предназначен для заполнения канала пастой, цементом или силером. Машинный вращающий инструмент представляет собой спираль конической формы, металлическая ручка, стандартизированная; спираль конической формы оптимально заполняет корневой канал, экономит время, предотвращает пузырьков воздуха, обеспечивая отличное запечатывание; безопасная верхушка инструмента уменьшает опасность излома. В одной упаковке 6 шт. | уп | 5 | 2800 | 14000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
5 | Стоматологические иглы инъекционные дентальные № 100 | Иглы инъекционные дентальные. Легко определить толщину иглы по цвету канюли. Европейский шаг резьбы. Силиконовое покрытие игл позволяет значительно уменьшить болевые ощущения и вероятность травмы тканей Легкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы. | уп | 10 | 550 | 5500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
6 | Стекловолоконные штифты стоматологические , размеры 15-40 №5 | Штифты цилиндро-конической формы применяется при незначительном разрушении коронковой части зуба, для его укрепления и эстетической реставрации.Штифты с объемной головкой применяются для реставрации сильно разрушенного зуба. Оригинальное строение коронковой части штифта позволяет создать культю, при минимальном использовании массы композита и обеспечивает надежную адгезию с реставрационным материалом. Применение этих штифтов позволяет закрепить на них металлокерамические коронки, мосты и другие конструкции. У стекловолоконных штифтов конической формы ретенция снижается, когда увеличивается угол конуса. Они наиболее адаптированы по своей форме и давление на уровне верхушки корня зуба менее значительно при их цементировании. В упаковке 75 штук | уп | 5 | 13300 | 66500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
7 | Салфетки нагрудные (2х слойные) | Салфетки стоматологические нагрудные одноразовые применяются в стоматологии. Салфетки максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения. Салфетки нагрудные сделаны из одного слоя сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью 18 г/м2 и одного слоя тонкой, прочной полиэтиленовой пленки.Количество слоев: 2. Размер: 33x 45 см. Цвет: голубой. Размер упаковки: 35 x 23 x 24 см. Вес упаковки: 2,2 кг. В одной упаковке 100 штук. | уп | 10 | 2000 | 20000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
8 | Артикулярная бумага | Артикуляционная бумага — это индикатор для определения окклюзивных нарушений в естественном прикусе и зубных протезах. Ее пропитывают специальными красящими пигментами. Бумага позволяет выявить дефекты на корневых зубах и имплантах еще на ранних стадиях. Толщина листа может быть разной: от 8 до 200 мкм. Выпускается в форме полоски, реже — подковы. По своим свойствам бумага похожа на губку с краской. При сильной нагрузке краски выделяется много, при слабой — мало. Материал дает возможность высококачественного сцепления и наилучшего оттиска. | шт | 500 | 430 | 215000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
9 | Стекло для замешивания | • Предназначено для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Состав и основные свойства: Пластина для замешивания стеклянная представляет собой шлифованное стекло размером 70х90 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой. Без лунок. | шт | 10 | 900 | 9000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
10 | Спрей для смазывания наконечников | Монофункциональные спрей-смазка. Спрей универсален для прямых и угловых стоматологических наконечников, головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов, электрических и воздушных, хирургического оборудования. | шт | 5 | 6500 | 32500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
11 | Набор стоматологических щипцов в комплекте. Щипцы (баянентные , клювовидные сходящие, клювовидные не сходящие, клювовидные для маляров,плоскостные для удаления 8-х зубов, универсальные для 8-х верхних , S- образные слева,S- образные справа) | Щипцы бывают двух видов: щипцы для удаления корней зубов и для удаления зубов с сохранившейся коронкой. Щипцы для удаления корней зубов (корневые) имеют сходящиеся при смыкании щечки. Существует несколько видов таких щипцов, и они названы в зави¬симости от угла, образованного между осью щечек и осью ручек, или в за¬висимости от зуба, для удаления которого они предназначены, щипцы для удаления корней зубов на нижней челюсти, прямые, S-образные и байонетные. Щипцы для нижних корней — удаляются все зубы на нижней челюсти: Прямые щипцы — удаляются резцы и клыки на верхней челюсти-10 шт. S-образные щипцы — удаляются премоляры и моляры на верхней челюсти-10 шт. Байонетные щипцы — удаляются премоляры и моляры на верхней челюсти-10 шт. Клювовидные-10 шт. Элеватор прямой имеет выпуклую, на конце округлённую ручку, более узкий соединительный стержень и желобковатую с одной стороны и выпуклую с другой щёчку. Все три части расположены на одной прямой линии элеватор штыковидный (также элеватор Леклюза) в конструкции своих частей (щёчки, стержня) схож с прямым элеватором, но ручка элеватора расположена перпендикулярно стержню.элеватор угловой (также элеватор боковой) схож с прямым элеватором, но рабочая часть (щёчка) изогнута по ребру и расположена под углом 120° к продольной оси. | шт | 40 | 8700 | 348000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
12 | Анестетики раствор длчя подслизистых инъекций в стоматологии №50 | Анестетики: убистезин 4% № 50 -20 упаковок ; убистезин 4% № 50 -20 упаковок с адреналином; мепивастезин №50 - 5 упаковок; септанест №50- 5 упаковок. Анестетики рекомендуется для применения исключительно в стоматологии. Необходимо наличие реанимационного оборудования, пригодного для немедленного применения. Следует вводить возможно минимальный объем раствора, обеспечивающий эффективное обезболивание. | уп | 50 | 30000 | 1500000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
13 | Мепивастезин раствор № 50 | Мепивастезин используется в качестве местного анестетика в стоматологии. Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии: - при неосложненном удалении зубов - при препарировании кариозных полостей и зубов под коронку. Мепивастезин особенно рекомендуется пациентам, которым противопоказаны вазоконстрикторные препараты. | уп | 10 | 30000 | 300000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
14 | Столик стоматолога процедурный передвижной | Длина: 520 мм.Ширина: 500 мм.Высота: 800. Форма его столешницы позволяет комфортно проводить множество стоматологических операций. Колесики столика снабжены тормозной системой, благодаря чему исключается вероятность того, что столик покатится сам собой, снабжен четырьмя ящиками, в которых может располагаться большое количество предметов и приспособлений. Форма стола смотрится строго и стильно, как раз то, что нужно для кабинета. Малые габариты позволяют расположить столик в любом удобном месте без ущерба удобству передвижения. Столик отлично впишется в в любой интерьер стоматологического кабинета. | шт | 1 | 150000 | 150000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
15 | Азопирам | Препарат предназначен для выявления скрытых следов крови и других веществ на медицинских инструментах. Его используют для контроля тцательности предстерилизационной чистки всех инструментов медицинского назначения соприкасающихся с поверхностью ран, контактирующих с кровью или инъекционными препаратами. Готовый раствор во флаконе по 10 мл. | штука | 150 | 900 | 135000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
16 | Презервативы | Презерватив из натурального латекса с ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий | шт | 1000 | 27.4 | 27400 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
17 | Антигент кардиолипиновый | Антигент кардиолипиновый РМП в уп 10 ампул по 2 мл и 2 фл по 5 мл р-р холина хлорида. Набор растворов реагентов для диагностических целей: выявления антител к возбудителю сифилиса Treponema pallidum (бледная трепонема) в реакции микропреципитации (РМП). Состоит из 5 ампул | набор | 15 | 20000 | 300000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
18 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый. Жгут многоразовый, не менее 30 см.Диаметре не менее 6 мм. | шт | 10 | 161 | 1610 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
19 | Гель для УЗИ | Универсальный бесцветный гель для ультразвуковых исследований. 5 литра | флакон | 4 | 4000 | 16000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
20 | Электроды одноразовый | Электроды для Холтер (ЭКГ) аппарата 40*36мм №100. Одноразовые электроды для ЭКГ служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Одноразовые ЭКГ электроды предназначены для взрослых. Произведены из вспененного материала с датчиком AgAgCl. Имеют овальную форму. Размер 40х36. В упаковке 100 шт. | уп | 5 | 6500 | 32500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
21 | Скальпель | Скальпель стерильный,одноразовый, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 10 №10 | уп | 30 | 80.0128 | 2400.384 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
22 | Скальпель | Скальпель стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 11 №11 | уп | 30 | 80.0128 | 2400.384 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
23 | Скальпель | Скальпель стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размер: 15 №15 | уп | 30 | 80.0128 | 2400.384 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
24 | Материал шовный хирургический рассасывающийся синтетический | Викрол №3 плетенный синтетический рассасывающийся на основе полиглатина с покрытием шовный материал 5/0 75см игла 17мм №25 | уп | 2 | 32500 | 65000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
25 | Материал шовный хирургический рассасывающийся натуральный | Кетгут №3 полированный натуральный рассасывающийся мононить 26мм 1/2 USP 3/0 metric 3- 75см. №25 | уп | 2 | 22500 | 45000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
26 | Тест - система | Тест - система Хелпил устр. Для экспресс -диогностики хеликобактериоза. Тест система ленто одноразывое устройство для экспресс диагностики инфекции Htilicobacter pylori поуреазной активности биоптата,полученного при ФГДС изжелудка пациента. №10 | уп | 5 | 3000 | 15000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
27 | Иглодержатель хирургический | Иглодержатели медицинские из высококачественной стали. Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 20-22см длина | шт | 2 | 3511 | 7022 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
28 | Иглодержатель хирургический | Иглодержатели медицинские из высококачественной стали. Предназначен для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 12см длина | шт | 2 | 3000 | 6000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
29 | Щипцы однозубые (пулевые) | Пулевые шипцы однозубые для шейки матки. Щипцы для оттягивания матки по автору Schroeder 1*1 зубые, 255 мм | шт | 2 | 5470 | 10940 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
30 | Экстрактор маточно крючкообразно | Экстрактор маточно крючкообразно (удаление ВМС).Универсальный инструмент для удаления ВМС Крючкообразные ножницы | шт | 2 | 1920 | 3840 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
31 | Термоиндикатор | Термоиндикатор 180С/60мин №1000.Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. | уп | 10 | 3000 | 30000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
32 | Экспресс-тест IV поколения антиген р24 и антитела к ВИЧ первого и второго типа методом иммуноферментного анализа | Экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG,IgM, IgA) и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Время результата анализа 15 минут. Дает возможность исследовать образцы цельной крови, плазмы и сыворотки. Требует 20 мкл образца материала для исследования. Имеет встроенный контроль качества - контрольная полоса с помощью анализатора экспресс тестов можно интерпретировать, распечатывать и сохранить результатов анализа с последующей передачей данных к ЛИС/МИС системам. Требует минимальных навыков персонала для процедуры тестирования. | штука | 200 | 1500 | 300000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Нур-Султан, пр.Республики 56
Итого | [5 empty] | 3723513.152