## Приложение 1
Приложение 1 к Объявлению № 5 от 27 февраля 2024 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Астана медицинских изделий
№ лота | Наименование медицинких изделий | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
4 | Гемоглобин -АГАТ, (цианметгем. м-д,с калибратором), 600опр.х5мл | Диагностический набор ГЕМОГЛОБИН АГАТ предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом (метод Drabkin) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Состав набора: 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). | набор | 6 | 3000 | 18000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
6 | Карандаш по стеклу (синий) | Лабораторный карандаш, стеклограф, для письма по гладким поверхностям – стеклу и фарфору длиной 70 мм, диаметром 7-8 мм, в соответствии с ТУ 480-11-59-82. Предназначен прежде всего для маркировки предметных стекол, пробирок и колб с растворами серийных разведений. Варианты цветов – синий, в упаковке №50 | уп | 1 | 2500 | 2500 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
7 | CELLPACK - EPK - SYSMEX XS -1000i | Делюент для использования гематологическом анализаторе для разведения крови, флакон пластиковый, белая крышка, объем 20литр строна происхождения: Германия завод изготовитель Sysmax Europe GMBH | контейнер 20 л | 6 | 52278 | 313668 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
17 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. резиновый | шт | 30 | 133 | 3990 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
21 | Вата медицинская | Вата медицинская нестерильня из 100% хлопка 100г | шт | 200 | 165 | 33000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
26 | Скальпель №10 | Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размеры: 10 №10 | уп | 20 | 80.01 | 1600.2 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
27 | Скальпель №15 | Скальпели стерильные,одноразовые, с защитным колпачком из углеродистой стали. Размер: 15 №10 | уп | 20 | 80.01 | 1600.2 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
32 | Крафт - бумага размер 106*106см плотность 78(+-) 4г/м2 | Предназначена для упаковки инструментов, ИМН для стерилизации. Листов в пачке около 54 шт. Размер листа - 100×106 см±1 см. Плотность - 78±4 г/кв.м Упаковка - 5 ± 0,05 кг | кг | 6 | 1260 | 7560 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
33 | Пакеты д/сбора отходов и хранения класс Б желтый | Пакет для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов 700*1000мм. Безопасность при сборе отходов. Герметизация. Двойная спайка (двойной шов) максимально уменьшает вероятность разрыва пакета. Необходимы для надежного и верного метода утилизации медицинских отходов. Класса Б согласно размер в мм., не менее: 700*1100 Толщина в микронах, не менее: 15. В упаковке 100шт | шт | 1000 | 90 | 90000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
34 | Пакеты д/сбора отходов и хранения класс Г белый | Пакет для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов 700*1000мм. Безопасность при сборе отходов. Герметизация. Двойная спайка (двойной шов) максимально уменьшает вероятность разрыва пакета. Необходимы для надежного и верного метода утилизации медицинских отходов. Класса Г согласно размер в мм., не менее: 700*1100 Толщина в микронах, не менее: 15. В упаковке 100шт | шт | 100 | 90 | 9000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
36 | Емкость контейнер КБСУ (желтый) класс Б | КБСУ пластиковый для орг/отходов 5 л класс Б | шт | 100 | 350 | 35000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
37 | Емкость контейнер КБСУ (желтый) класс Б | КБСУ пластиковый для орг/отходов 1 л класс Б | шт | 200 | 300 | 60000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
38 | Манжеты для СМАД | Манжета нормальных размеров. Определение размера манжеты: манжета нормального размера (25-32 см) материал-латекс, автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; - 3штуки. Манжета больших размеров. Определение размера манжеты: манжета большого размера (33-42 см) материал-латекс, автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; - 2 штуки. Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % | шт | 5 | 99145 | 495725 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
39 | Бумага для КТГ | Бумага для КТГ 110мм x 30мх12 нелинованная. Бумага для КТГ дает чёткое и точное изображение, а ткаже обладает следующими особенностями: высокой прочностью; стабильными термосвойствами; нужной плотностью; специальной графической основой. Изображение с фетальных мониторов выводится достоверно только на термобумагу высокого качества! В рулоне. | шт | 50 | 500 | 25000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
41 | Нейтральный электрод , 90см разделенный, без кабель | Нейтральные электроды с максимальной безопасностью пациента и оптимальным соединением. Площадь - 90см Подразделение - разделенное. Без кабель в упаковке №10 | уп | 2 | 5000 | 10000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
Итого | [5 empty] | 1106643.4